- 附件

- 宝鸡高新区2023年第一批产业、水利新建改造项目资金分配表

- 单位：高新区农业农村工作局                                                           时间：2023年1月3日

| - 序 号 | - 乡 镇 | - 资金（万元） | - 资金用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 八鱼镇 | - 100 | - 1.八鱼村2组新建水源机井1座，设计机井深度300米，铺设供水管网300m，需拨付资金40万元。 - 2.苇子沟村2组、8组空闲处修建农产品钢结构交易大棚2处，规格：长48米、宽8米、高6米，建设面积384平方，需拨付资金60万元。 |
| - 2 | 千河镇 | - 53 | - 产东村新打饮水井一眼，井深180米，配套输水管道1200米、低压线路及控制开关；产东村八组（原产西村）新配套20方水罐一套，更换破损管道，设置其它附属设施，及水源保护设施等。需拨付资金53万元。 |
| - 3 | - 磻溪镇 | - 37 | - 1.新修三合村（原二郎庙）人饮井蓄水池150立方，配套主管道1500米*70管道计15万元，机械费、材料费人工费4万元，合计需拨付资金19万元。 - 2.双基堡村新建200立方蓄水池1座，配套安全防护措施，需拨付资金18万元。 |
| - 4 | - 天王镇 | - 26 | - 孙李沟村4组新修蓄水池10方2座，铺设6分大小PPR饮水管道3500米，配套相关设施，需拨付资金26万元。 |
| - 5 | - 钓渭镇 | - 284 | - 1.程家崖村建设生产车间等2000平米,其中：钢构车间和成品仓库600平米、原材料堆放房1000平米、场院硬化2000平米×0.2米、砖砌围墙260×2.5米，加工设备1套（含破碎机、细粉机、立式环模颗粒机、自动包装机、新型镀锌板皮带输送机等配套设施），需拨付资金125万元。 - 2.西崖村新建油料预榨车间、储料库、灌装车间、成品库、化验室等，建筑材质为彩钢瓦钢结构，具体尺寸为厂区43mX105m二4515㎡，厂房43mX20m二860㎡十27mX18m二486㎡二1346㎡；购置MW-800全自动新型智能榨油机1套、菜籽油精炼设备及配套设施，需拨付资金115万元。 - 3.张家村7-9组供水管网维修，敷设75pe管道1.05千米、50pe管道1.15千米、32pe管道2.12千米；新修闸阀井9座，需拨付资金44万元。 |
| - 合计 | - 500万元 |  |  |